## Лист1
Информация об аварийных отключениях электрической энергии, произошедших на объектах ООО "Энергетическая компания "Радиан" за 2018г.
Месяц | Номер прекращения передачи электрической энергии | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Объем недопоставленной в результате отключений электрической энергии, кВтч | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код технической причины повреждения оборудования | Мероприятия по устранению причин отключения | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) *
январь | отключений нет
февраль | отключений нет
март | 1 | ПС 110 кВ Западная | РП | 16,37 2018.03.10 | 21,08 2018.03.10 | В | 4.52 | 1 | 200.6 | 906.712 | Запись в оперативном журнале от 16-37, 2018.03.10 | 4.4 Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 0
| 2 | ПС 110 кВ Западная | РП | 11,30 2018.03.22 | 14,46 2018.03.22 | В | 3.27 | 1 | 180.2 | 589.254 | Запись в оперативном журнале от 11-30, 2018.03.22 | 4.4 Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 0
апрель | отключений нет
май | отключений нет
июнь | отключений нет
июль | 3 | ПС 110 кВ Западная | РП | 13,50 2018.07.03 | 18,20 2018.07.03 | В | 4.5 | 1 | 63.5 | 285.75 | Запись в оперативном журнале от 13-50, 2018.07.03 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 4 | ПС 110 кВ Западная | РП | 13,50 2018.07.03 | 14,35 2018.07.03 | В | 0.75 | 1 | 446.5 | 334.875 | Запись в оперативном журнале от 13-50, 2018.07.03 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 5 | ПС 110 кВ Западная | РП | 11,13 2018.07.04 | 09,41 2018.07.05 | В | 22.466 | 1 | 0 | 0 | Запись в оперативном журнале от 11-13, 2018.07.04 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 6 | ПС 110 кВ Западная | РП | 10,45 2018.07.05 | 21,08 2018.07.06 | В | 34.38 | 1 | 0 | 0 | Запись в оперативном журнале от 10-45, 2018.07.05 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 7 | ПС 110 кВ Западная | РП | 10,24 2018.07.07 | 11,25 2018.07.07 | В | 1.016 | 1 | 778.1 | 790.5496 | Запись в оперативном журнале от 10-24, 2018.07.07 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 8 | ПС 110 кВ Западная | РП | 12,09 2018.07.08 | 16,44 2018.07.08 | В | 4.58 | 1 | 42.4 | 194.192 | Запись в оперативном журнале от 12-09, 2018.07.08 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 9 | ПС 110 кВ Западная | РП | 05,17 2018.07.16 | 06,37 2018.07.16 | В | 1.333 | 1 | 356.5 | 475.2145 | Запись в оперативном журнале от 05-17, 2018.07.16 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 10 | ПС 110 кВ Западная | РП | 18,55 2018.07.17 | 22,30 2018.07.17 | В | 3.58 | 1 | 351.1 | 1256.938 | Запись в оперативном журнале от 18-55, 2018.07.17 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 11 | ПС 110 кВ Западная | РП | 16,53 2018.07.20 | 18,27 2018.07.20 | В | 1.566 | 1 | 50.8 | 79.5528 | Запись в оперативном журнале от 16-53, 2018.07.20 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 12 | ПС 110 кВ Западная | РП | 17,30 2018.07.24 | 18,40 2018.07.24 | В | 1.166 | 1 | 459 | 535.194 | Запись в оперативном журнале от 17-30, 2018.07.24 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 13 | ПС 110 кВ Западная | РП | 12,54 2018.07.27 | 15,10 2018.07.27 | В | 2.266 | 1 | 870.2 | 1971.8732 | Запись в оперативном журнале от 12-54, 2018.07.27 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 14 | ПС 110 кВ Западная | РП | 08,21 2018.07.30 | 10,23 2018.07.30 | В | 2.03 | 1 | 739.2 | 1500.576 | Запись в оперативном журнале от 08-21, 2018.07.30 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 15 | ПС 110 кВ Западная | РП | 14,57 2018.07.31 | 15,57 2018.07.31 | В | 1 | 1 | 28.5 | 28.5 | Запись в оперативном журнале от 14-57, 2018.07.30 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
август | 16 | ПС 110 кВ Западная | РП | 05,26 2018.08.09 | 06,30 2018.08.09 | В | 1.066 | 1 | 122.2 | 130.2652 | Запись в оперативном журнале от 05-26, 2018.08.09 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 17 | ПС 110 кВ Западная | РП | 10,27 2018.08.13 | 12,09 2018.08.13 | В | 1.7 | 11 | 4034.8 | 6859.16 | Запись в оперативном журнале от 10-27, 2018.07.13 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 18 | ПС 110 кВ Западная | РП | 10,27 2018.08.13 | 13,15 2018.08.13 | В | 2.8 | 9 | 2578.4 | 7219.52 | Запись в оперативном журнале от 10-27, 2018.07.13 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 19 | ПС 110 кВ Западная | РП | 02,17 2018.08.15 | 13,01 2018.08.15 | В | 10.733 | 1 | 70.6 | 757.7498 | Запись в оперативном журнале от 02-17, 2018.08.15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 20 | ПС 110 кВ Западная | РП | 08,20 2018.08.18 | 09,12 2018.08.18 | В | 0.866 | 9 | 1346.4 | 1165.9824 | Запись в оперативном журнале от 08-20, 2018.08.18 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 21 | ПС 110 кВ Западная | РП | 08,53 2018.08.20 | 09,52 2018.08.20 | В | 0.983 | 1 | 17.4 | 17.1042 | Запись в оперативном журнале от 08-53, 2018.08.20 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
сентябрь | отключений нет
октябрь | 22 | ПС 110 кВ Западная | РП | 04,30 2018.10.06 | 14,18 2018.10.06 | В | 9.8 | 1 | 39 | 382.2 | Запись в оперативном журнале от 04-30, 2018.10.06 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 23 | ПС 110 кВ Западная | РП | 11,25 2018.10.18 | 14,05 2018.10.18 | В | 2.666 | 1 | 364 | 970.424 | Запись в оперативном журнале от 11-25, 2018.10.18 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 24 | ПС 110 кВ Западная | РП | 11,25 2018.10.18 | 14,00 2018.10.18 | В | 2.583 | 1 | 954.2 | 2464.6986 | Запись в оперативном журнале от 11-25, 2018.10.18 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 25 | ПС 110 кВ Западная | РП | 20,15 2018.10.24 | 20,25 2018.10.24 | В | 0.166 | 1 | 478 | 79.348 | Запись в оперативном журнале от 20-15, 2018.10.24 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 26 | ПС 110 кВ Западная | РП | 03,10 2018.10.27 | 11,27 2018.10.27 | В | 8.283 | 1 | 138 | 1143.054 | Запись в оперативном журнале от 03-10, 2018.10.27 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 27 | ПС 110 кВ Западная | РП | 03,10 2018.10.27 | 11,27 2018.10.27 | В | 8.283 | 1 | 140 | 1159.62 | Запись в оперативном журнале от 03-10, 2018.10.27 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 28 | ПС 110 кВ Западная | РП | 03,10 2018.10.27 | 11,27 2018.10.27 | В | 8.283 | 1 | 0 | 0 | Запись в оперативном журнале от 03-10, 2018.10.27 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
ноябрь | 29 | ПС 110 кВ Западная | РП | 03,16 2018.11.10 | 06,48 2018.11.10 | В | 3.533 | 1 | 871.7 | 3079.7161 | Запись в оперативном журнале от 03-16, 2018.11.10 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 30 | ПС 110 кВ Западная | РП | 08,05 2018.11.10 | 09,48 2018.11.10 | В | 1.716 | 1 | 1167.8 | 2003.9448 | Запись в оперативном журнале от 08-05, 2018.11.10 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 31 | ПС 110 кВ Западная | РП | 05,36 2018.11.23 | 06,20 2018.11.23 | В | 0.733 | 1 | 796.2 | 583.6146 | Запись в оперативном журнале от 05-36, 2018.11.23 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
декабрь | отключений нет
Вид |  | П - плановое |  |  | * Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности:
отключения: |  | А - аварийное |  |  | 0 - нет, в случае если отключение вызвано повреждением электрооборудования потребителя, или по его вине (заявке)
|  | В - внеплановое |  |  | 1 - да, в случае если отключение связано с повреждением электрооборудования сетевой организации